## Formål og vejlednin
Dokument til indtastning af oplysninger fra netudviklingsplan
Formål Af hensyn til at gøre det nemmere for planbrugere og myndigheder at benytte oplysninger fra netvirksomheder bedes efterspurgte oplysninger i netudviklingsplanen oplyses i nærværende indtastningdokument. Vejledning Nedenstående ark henviser til netudviklingsplanernes forskellige Tabeller/afsnit, hvor netvirksomheden skal angive hhv. kvantitative data og skriftlige oplysninger.

## 5.4 Tabel 3
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for forbrug | [5 empty] | Læsevejledning
OBS: eksempler er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Forbrug | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 +/- Lokal |  | "Landsplan AF23" er de generelle analyseforudsætniger udgivet i okt. 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordelingen a elforbruget. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| GWh | GWh | Andel (%) | GWh | Afvigelse (%)
Klassisk elforbrug | 29656 | 1385.5 | 4.672% | 1385.5 | 0%
Individuelle varmepumper | 5218 | 258.6 | 4.956% | 258.6 | 0%
Store varmepumper | 5065 | 210.2 | 4.15% | 256.3 | 21.93%
Elkedler | 2598.57 | 164.2 | 6.319% | 295.6 | 80.02%
Transport | 9243.79 | 381.6 | 4.128% | 501.6 | 31.45%
Datacentre | 12904.09 | 45.8 | 0.3549% | 45.8 | 0%
Power-to-X (nettilsluttet) | 41650 | 80 | 0.1921% | 80 | 0%
DAC | 1280 | 103.4 | 8.078% | 103.4 | 0%
Andet forbrug | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 107615.45 | 2629.3 | 2.443% | 2926.8 | 11.31%

## 5.4 Tabel 4
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for produktion | [5 empty] | Læsevejledning
OBS: eksempler er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Produktionskapacitet | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 + Lokal |  | Landsplan AF23' er de generelle analyseforudsætniger udgivet i 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordeling af elproduktion. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| MW | MW | Andel (%) | MW | Afvigelse (%)
Solceller | 25064 | 568.1 | 2.267% | 1003.1 | 76.57%
Landvindmøller | 7613 | 495.2 | 6.505% | 100.4 | -79.73%
Decentrale værker | 1471 | 195.4 | 13.28% | 195.4 | 0%
Anden produktion | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 34148 | 1258.7 | 3.686% | 1298.9 | 3.194%

## 6.2 Tabel 5
Afsnit 6.2 Netanlæg og netkundebase
Afregningsmålere |  | 218856 | stk.
Kabelskabe |  | 59485 | stk.
Transformere | 30-60/10-20 kV | 96 | stk.
| 10-20/0,4 kV | 4588 | stk.
| I alt | 4684 | stk.
Kabler og luftledninger | 30-60 kV luftledning | 439 | km
| 30-60 kV kabel | 291 | km
| 10-20 kV luftledning | 0 | km
| 10-20 kV kabel | 3933 | km
| 0,4 kV luftledning | 0 | km
| 0,4 kV kabel | 5631 | km
| I alt | 10294 | km
Kundetyper | Kundekategori: C | 218751 | kunder
| Kundekategori: B lav | 1722 | kunder
| Kundekategori: B høj | 76 | kunder
| Kundekategori: A lav | 11 | kunder
| Kundekategori: A høj | 3 | kunder
| Kundekategori: A 0 | 2 | kunder
| I alt | 220565 | kunder

## 6.2 Tabel 6
Afsnit 6.2 Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og ellagerkapacitet
Netområdeforbrug |  | 2345287 | MWh
Nettab |  | 80627 | MWh
|  | 3.4378 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Solceller (VE) | 188.8 | MW
| Vindmøller (VE) | 47.6 | MW
| Kraftvarmeværker | 554.5 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 790.9 | MW
Tilsluttet energilagerkapacitet | Batterier | 2.16 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 2.16 | MW

## 7 Tabel 7
Afsnit 7 Fremskrivning af elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet
Netområdeforbrug | År 2025 | 2062846.7 | MWh
| År 2026 | 2126235.9 | MWh
| År 2029 | 2347920.1 | MWh
| År 2034 | 2778033.9 | MWh
Nettab | År 2025 | 70917.1802 | MWh
|  | 3.4378 | %
| År 2026 | 73096.3937 | MWh
|  | 3.4378 | %
| År 2029 | 80717.5215 | MWh
|  | 3.4378 | %
| År 2034 | 95504.1064 | MWh
|  | 3.4378 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Ultimo 2025 | 373.1 | MW
| Ultimo 2026 | 494 | MW
| Ultimo 2029 | 885.2 | MW
| Ultimo 2034 | 1211.5 | MW
Tilsluttet Energilagerkapacitet | Ultimo 2025 | 2.16 | MW
| Ultimo 2026 | 2.16 | MW
| Ultimo 2029 | 2.16 | MW
| Ultimo 2034 | 2.16 | MW

## 9 Projektoverblik HV
Afsnit 9 Projektoverblik (højspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
ABS | 85 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2025 | 2025
BLØ | 86 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | 0 | 0 | 2025 | 2025
HNE | 87 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | 2 | 32 | 2025 | 2025
OBL | 88 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2025 | 2025
ORI | 89 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2025 | 2025
BBY | 90 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 18 | 1 | 4 | 2026 | 2026
LAN | 91 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 18 | - | - | 2026 | 2026
NBY | 92 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 25 | - | - | 2026 | 2026
OPA | 93 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2026 | 2026
BOG | 94 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2027 | 2027
FAR | 95 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | 0 | 0 | 2027 | 2027
OGØ | 96 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2027 | 2027
OTT | 97 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | - | - | 2027 | 2027
FBV | 98 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2028 | 2028
FBY | 99 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2028 | 2028
HNE | 100 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2028 | 2028
LIV | 101 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | 0 | 0 | 2028 | 2028
NBY | 102 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | 0 | 0 | 2028 | 2028
STJ | 103 | 11.5 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 13 | 0 | 0 | 2028 | 2028
BBY | 104 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 29 | 0 | 0 | 2029 | 2029
GRP | 105 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2029 | 2029
ODL | 106 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2029 | 2029
VSB | 107 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | 0 | 0 | 2029 | 2029
ØRK | 108 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2029 | 2029
BBY | 109 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 35 | 0 | 0 | 2030 | 2030
FBY | 110 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 19 | - | - | 2030 | 2030
HNE | 111 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2030 | 2030
NBY | 112 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | 0 | 0 | 2030 | 2030
OTT | 113 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 13 | - | - | 2030 | 2030
STJ | 114 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2030 | 2030
ÅRP | 115 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | 0 | 0 | 2030 | 2030
BLØ | 116 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2031 | 2031
ELI | 117 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | - | - | 2031 | 2031
RAD | 118 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | 0 | 0 | 2031 | 2031
RUB | 119 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2031 | 2031
SHP | 120 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2031 | 2031
VDE | 121 | 12 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 14 | 0 | 0 | 2031 | 2031
BBY | 122 | 42.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 47 | 0 | 0 | 2032 | 2032
BHM | 123 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2032 | 2032
EJB | 124 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2032 | 2032
GEL | 125 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | 0 | 0 | 2032 | 2032
GRP | 126 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2032 | 2032
GUD | 127 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | 0 | 0 | 2032 | 2032
KNB | 128 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | 0 | 0 | 2032 | 2032
NBG | 129 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2032 | 2032
OBL | 130 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | 0 | 0 | 2032 | 2032
OKB | 131 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | 0 | 0 | 2032 | 2032
OTT | 132 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2032 | 2032
RIE | 133 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 18 | 0 | 0 | 2032 | 2032
TYR | 134 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2032 | 2032
ØRK | 135 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2032 | 2032
BOG | 136 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 29 | 0 | 0 | 2033 | 2033
FAR | 137 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2033 | 2033
FLV | 138 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | 0 | 0 | 2033 | 2033
KRI | 139 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | 0 | 0 | 2033 | 2033
OPA | 140 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2033 | 2033
ABS | 141 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2034 | 2034
DYR | 142 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2034 | 2034
FBY | 143 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | 0 | 0 | 2034 | 2034
HNE | 144 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 29 | 0 | 0 | 2034 | 2034
LAN | 145 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | 0 | 0 | 2034 | 2034
NBY | 146 | 42.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 45 | 0 | 0 | 2034 | 2034
OBL | 147 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | 0 | 0 | 2034 | 2034
ORI | 148 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | 0 | 0 | 2034 | 2034
VDE | 149 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | 0 | 0 | 2034 | 2034
VSB | 150 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | 0 | 0 | 2034 | 2034
KRT | 151 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2025 | 2025
OKB | 152 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2025 | 2025
GRP | 153 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2026 | 2026
OKB | 154 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2026 | 2026
LAN | 155 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
BHM | 156 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2028 | 2028
STG | 157 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
STJ | 158 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
OBL | 159 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
OGØ | 160 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
ODL | 161 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
OHV | 162 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
Ledning og kabelstrækninger (30-60 kV)
GEL_060_GRP | 2 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2025 | 2025
OGØ_060_OSØ_B | 3 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2026 | 2026
OGØ_060_OSØ_C | 4 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2026 | 2026
GEL_060_GRP | 5 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
SFV_060_VSK | 6 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
BLØ_060_GEL | 7 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2028 | 2028
BOG_060_GRP | 8 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2028 | 2028
FAR_060_GRP | 9 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2028 | 2028
ABS_060_HÅØ | 10 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
ABS_060_VOL | 11 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
BOG_060_ENG | 12 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
BOG_060_GRP | 13 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
BRE_060_RUD | 14 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
BRE_060_SFV | 15 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
FAR_060_GRP | 16 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
FBV_060_HÅØ | 17 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
GEL_060_ÅRP | 18 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
GUD_060_SBO | 19 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
RAD_060_SHP | 20 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
RIE_060_ØRK | 21 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
RUB_060_STE | 22 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
SFV_060_VSK | 23 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
ABS_060_KNØ | 24 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
BBY_060_ENG | 25 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
BOG_060_ENG | 26 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
ESØ_060_RUB | 27 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
ESØ_060_SHP | 28 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
FÆB_060_MLM | 29 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
GEL_060_GRP | 30 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
GUD_060_SBO | 31 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
KRI_060_RAD | 32 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
RAD_060_SHP | 33 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
STE_060_VSK | 34 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
STJ_060_VOL | 35 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
LUA_060_STJ | 36 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
OGØ_060_SDU | 37 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
OHV_060_ONÆ | 38 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
OTB_060_SDU | 39 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
VSB_060_ÅRP | 40 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
ABS_060_FÆØ | 41 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
BBY_060_ENG | 42 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
BHM_060_KNØ | 43 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
FBY_060_KRI | 44 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
FÆØ_060_RAD | 45 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
KRI_060_RAD | 46 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
BRE_060_RUD | 47 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2033 | 2033
BRE_060_SFV | 48 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2033 | 2033
ABS_060_FÆØ | 49 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
BLØ_060_GEL | 50 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
FVO_060_OHV_3_a | 51 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
FVO_060_OHV_3_b | 52 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
GEL_060_ÅRP | 53 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
MLM_060_TRY | 54 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2025 | 2025
BBY_060_KRØ | 55 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2025 | 2025
BHM_060_TYR | 56 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
OHE_060_TYR | 57 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
BHM_060_DYR | 58 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
BBY_060_OTT | 59 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2028 | 2028
FBV_060_HNE | 60 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029
FAR_060_SØØ | 61 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
KTM_060_RYN | 62 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2030 | 2030
RIE_060_SHP | 63 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
KRT_060_SHP | 64 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
NBY_060_SKR | 65 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2031 | 2031
BKT_060_BUL | 66 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
FLV_060_LAN | 67 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
ULN_060_VDE | 68 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2032 | 2032
EJB_060_NBY | 69 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2034 | 2034
FVO_060_OHV | 70 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2025 | 2025
OHV_060_OPA | 71 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2026 | 2026
SFV_060_SHV1 | 72 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2027 | 2027
OKB_060_ODL | 73 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2028 | 2028
SCT1_060_SFV | 74 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | 2029 | 2029

## 9 Projektoverblik MV-LV
Afsnit 9 Projektoverblik (mellem- og lavspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Transformerstationer (10-20/0,4 kV)
Ledning og kabelstrækninger (0,4-20 kv)

## 10 Tabel 8
Afsnit 10 Investeringsbehov
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet forventet investeringsbehov | 977.8705 | mio. kr. | 1645.8234 | mio. kr. | 3729.1692 | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i højspændingsnet (30-60 kV net) | 499.822 | mio. kr. | 845.4 | mio. kr. | 1935.988 | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 332.5037 | mio. kr. | 553.0874 | mio. kr. | 1221.1028 | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 145.5448 | mio. kr. | 247.336 | mio. kr. | 572.0783 | mio. kr.

## 12 Tabel 9
Afsnit 12 Fleksibilitetspotentiale
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet fleksibilitetspotentiale | 34.71 | MWh | 187.41 | MWh | 732.65 | MWh
| 2.1 | MW | 3.94 | MW | 9.68 | MW
Fleksibilitetspotentiale i højspændingsnet (30-60 kV net) | 34.71 | MWh | 187.41 | MWh | 732.65 | MWh
| 2.1 | MW | 3.94 | MW | 9.68 | MW
Fleksibilitetspotentiale i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 0 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 0 | MW
Fleksibilitetspotentiale i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 0 | MWh | 0 | MWh | 0 | MWh
| 0 | MW | 0 | MW | 0 | MW